## Slide 1
사용자 모드 - UI 구성
웹 프로그램, C/S 프로그램 디자인 구성안
퍼블리쉬 후 디렉토리 구성은 아래와 같이 요청합니다.
프로젝트명 | 디렉토리명 | 설명
WindLidarProject | html | HTML 소스 디렉토리
 | js | Javascript 소스 디렉토리
 | css | Style sheet 소스 디렉토리
 | image | 이미지 디렉토리
 | psd | PSD 디렉토리
테이블 리스트의 경우 헤더 수정이나 Row 추가가 가능하게 퍼블리쉬
PPT에 나와 있는 형태로 디자인 할 필요 없습니다. PPT는 구성안이므로 디자이너의 생각으로 작업해주시기 바랍니다.
시안을 먼저 요청드립니다.
C/S 프로그램의 경우 웹페이지 형식이 아니므로 디자인시 요청한 내역만 해주시면 됩니다.
추후 간단한 수정은 가능하게 psd도 위의 디렉토리 구성안에 포함해서 주시기 바랍니다.
C/S 프로그램의 이미지의 경우 배경을 투명하게 해주시기 바랍니다.

## Slide 2
사용자 모드 - UI 구성
웹 디자인 구성안

## Slide 3
Wind Lidar System
아이디
패스워드
로그인
이 시스템은 권한 있는 사용자만 접속이 가능합니다.
사용자 등록은 관리자에게 문의하시기 바랍니다.
[ 로그인하기]
시간대별 통계 일별 통계 월별 통계 사용자관리
Wind Lidar 관측자료 수신 현황

## Slide 4
일산 (13211)
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:00
Today 수신율
Yesterday 수신율
98%
100%
more
접속 시각(UTC) : 2017-02-06 15:50
Lidar Connection STS
connected
Lidar status
scanning
관측데이터 수신
데이터 송신 프로세스
OK
OK
Scanning Parameters
more
Alaram Message
more
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Measurement type
0 – PPI
Azimuth angle
-180
Elevation angle
30
Sector size
360
Scanning speed
1
Accumulation time
1000
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Lidar connection sts
no connection
Lidar status
ready for operation
Error source
...
송도 (13210)
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:00
Today 수신율
Yesterday 수신율
98%
100%
more
Lidar Connection STS
not connected
Lidar status
state is unknown
관측데이터 수신
데이터 송신 프로세스
ERR
OK
Scanning Parameters
more
Alaram Message
more
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Measurement type
0 – PPI
Azimuth angle
-180
Elevation angle
30
Sector size
360
Scanning speed
1
Accumulation time
1000
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Lidar connection sts
no connection
Lidar status
ready for operation
Error source
...
구로 (13206)
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:00
Today 수신율
Yesterday 수신율
98%
100%
more
Lidar Connection STS
connected
Lidar status
an error occurred
관측데이터 수신
데이터 송신 프로세스
ERR
OK
Scanning Parameters
more
Alaram Message
more
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Measurement type
0 – PPI
Azimuth angle
-180
Elevation angle
30
Sector size
360
Scanning speed
1
Accumulation time
1000
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13
Lidar connection sts
no connection
Lidar status
ready for operation
Error source
Profile processor init error
[ 로그아웃]
시간대별 통계 일별 통계 월별 통계 사용자관리
Wind Lidar 관측자료 수신 현황

## Slide 5
관측소별
일산 (13211)
날짜
2017 년
02월
06일
일산 (13211) - Scanning Parameters
검색
No | RCV Time | Measurement Type | PARAM 1 | PARAM 2 | PARAM 3 | PARAM 4 | ACCUM.TIME
1 | 2017.02.27 14:12:10.511 | 1 – with constant elevation angle(PPI) | -180 | 30 | 1 | 1000 | 1000
2 | 2017.02.27.14:00:09.323 | 1 – with constant elevation angle(PPI) | -180 | 30 | 1 | 1000 | 1000
3 | 2017.02.27.14:00:09.323 | 1 – with constant elevation angle(PPI) | -180 | 30 | 1 | 1000 | 1000
시간대별 통계 일별 통계 월별 통계 사용자관리
[ 로그아웃]
Wind Lidar 관측자료 수신 현황

## Slide 6
Sample

## Slide 7
일산 (13211) – Current Alarm Message
최종수신시각(UTC)
2017-02-06 15:50:13.568
Lidar connection State
no connection
Lidar status
ready for operation
Status Element
Error Element
Connect State
Yes
Start State
Yes
Gps State
Yes
Scanner State
Yes
WindProfilerCyclogram
Device error; ProfileProcessor init error
닫기
시간대별 통계 일별 통계 월별 통계 사용자관리
[ 로그아웃]
Wind Lidar 관측자료 수신 현황
팝업창입니다.

## Slide 8
관측소별
일산 (13211)
날짜
2017 년
02월
06일
2017-02-06
98%
일산 (13211) – 시간대별 관측자료 수신 통계
검색
시간대별 | 0 ~ 6분 | 6 ~ 12분 | 12 ~ 18분 | 18 ~ 24분 | 24 ~ 30분 | 30 ~ 36분 | 36 ~ 42분 | 42 ~ 48분 | 48 ~ 54분 | 54 ~ 60분 | 수신율
00 ~ 01시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
01 ~ 02시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%
02 ~ 03시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
03 ~ 04시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
04 ~ 05시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
05 ~ 06시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
06 ~ 07시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 95%
07 ~ 08시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
08 ~ 09시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
10 ~ 11시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
11 ~ 12시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
12 ~ 13시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
13 ~ 14시 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100%
( 1 scanning cycle : 6 minute )
시간대별 통계 일별 통계 월별 통계 계정관리
[ 로그아웃]
Wind Lidar 관측자료 수신 현황
시간대별은 24시까지이며(ROW) 분은 조절이 가능하므로 오른쪽으로 열이 추가가 가능해야 합니다.

## Slide 9
Sample

## Slide 10
관측소별
경기도 농업기술원
날짜
2017 년
02월
2017-02
98%
일산 (13211) – 일별 관측자료 수신 통계
검색
일자 | 01시 | 02시 | 03시 | 04시 | 05시 | 06시 | 07시 | 08시 | ... | 24시 | 수신율
1일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
2일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95%
3일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
4일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
5일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
6일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
7일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95%
8일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
9일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
10일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
11일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
... | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
31일 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
시간대별 통계 일별 통계 월별 통계 사용자관리
[ 로그아웃]
Wind Lidar 관측자료 수신 현황

## Slide 11
Sample

## Slide 12
관측소별
전체
날짜
2017 년
2017년도
98%
일산 (13211) – 월별 관측자료 수신 통계
검색
관측소명 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5얼 | 6월 | 7월 | 8월 | ... | 12월 | 수신율
Xxxx | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Xxxx | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 95%
xxxx | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
합계 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
시간대별 통계 일별 통계 월별 통계 사용자관리
[ 로그아웃]
Wind Lidar 관측자료 수신 현황

## Slide 13
Sample

## Slide 14
사용자 관리
사용자 등록
순번 | 사용자 ID | 사용자명 | 메일주소 | 최종 접속시간 | 등록일자 | 권한여부
1 | Minsoub | 정민섭 | mjoung@hist.co.kr | 2017.02.14 13:12:30 | 2017.02.01 14:12:10 | 일반사용자
2 | Sssic | 손승식 | ssson@hist.co.kr | 2017.02.14 13:12:30 | 2017.02.01 14:12:10 | 관리자
3 | Test | TEST | test@hist.co.kr | 2017.02.14 13:12:30 | 2017.02.01 14:12:10 | 접속차단
시간대별 통계 일별 통계 월별 통계 사용자관리
[ 로그아웃]
Wind Lidar 관측자료 수신 현황
Sample

## Slide 15
사용자 등록
패스워드
사용자명
권한여부
등록
메일주소
관리자
취소
사용자 ID
시간대별 통계 일별 통계 월별 통계 사용자관리
[ 로그아웃]
Wind Lidar 관측자료 수신 현황
일반사용자

## Slide 16
사용자 정보수정
패스워드
사용자명
권한여부
********
수정
메일주소
정민섭
minsoub@gmail.com
관리자
삭제
사용자 ID
minsoub
취소
접속차단
시간대별 통계 일별 통계 월별 통계 계정관리
[ 로그아웃]
Wind Lidar 관측자료 수신 현황
일반상요자

## Slide 17
C/S 디자인 구성안
C/S 프로그램 디자인 구성

## Slide 18
C/S 프로그램 디자인 구성
버튼 디자인 요청 : Start, Stop (75 x 34), -, x (16 x 16) => 배경 투명으로
타이틀 디자인 요청 : 300 x 40
기타 타이틀 배경, 전체 배경 색 정의

## Slide 19
C/S 프로그램 디자인 구성
전체 화면 크기 : 1075 x 810
버튼 디자인 요청 : Start, Stop (75 x 60), -, x (16 x 16) => 배경 투명으로
타이틀 디자인 요청 : 300 x 40 Process Status : ON, OFF 이미지 (58 X 20)
기타 타이틀 배경, 전체 배경 색 정의

## Slide 20
END
C/S 프로그램 디자인 구성